생산단계 수산물 방사능 검사 결과(9월)

□ 개요

ㅇ 검사근거: 농수산물품질관리법 제61조(안전성조사)

ㅇ 검사대상: 생산단계(유통·출하 전) 제주산 수산물

ㅇ 기간(검사 종료일 기준): `25. 9. 1. ~ 9. 30.

ㅇ 검사항목: 방사성 세슘(134+137Cs), 요오드(131I), 삼중수소(3H)

* 판정기준(Bq/kg): 세슘 100 이하, 요오드 100 이하, 삼중수소 10,000 이하

□ 검사결과: 52건 검사(적합 52건, 부적합 0건)

ㅇ 분석항목: 감마핵종(세슘, 요오드) 46건

연번	품명	시료수거일	수거장소	세슘검출량 (Bq/kg)	요오드검출량 (Bq/kg)	적부 판정
1	넙치	25-8-29	제주시 양식장(구좌)	불검출	불검출	적합
2	넙치	25-8-29	제주시 양식장(구좌)	불검출	불검출	적합
3	넙치	25-8-29	제주시 양식장(구좌)	불검출	불검출	적합
4	넙치	25-9-1	제주시 양식장(구좌)	불검출	불검출	적합
5	넙치	25-9-1	제주시 양식장(구좌)	불검출	불검출	적합
6	넙치	25-9-1	제주시 양식장(구좌)	불검출	불검출	적합
7	넙치	25-9-2	서귀포시 양식장(대정)	불검출	불검출	적합
8	넙치	25-9-2	제주시 양식장(조천)	불검출	불검출	적합
9	넙치	25-9-2	제주시 양식장(구좌)	불검출	불검출	적합
10	넙치	25-9-2	서귀포시 양식장(성산)	불검출	불검출	적합
11	갈치	25-9-4	제주시수협 위판장	불검출	불검출	적합
12	쏨뱅이	25-9-4	제주시수협 위판장	불검출	불검출	적합
13	갈치	25-9-4	한림수협 위판장	불검출	불검출	적합
14	참조기	25-9-4	한림수협 위판장	불검출	불검출	적합
15	넙치	25-9-5	제주시 양식장(조천)	불검출	불검출	적합
16	넙치	25-9-9	제주시 양식장(한림)	불검출	불검출	적합
17	넙치	25-9-10	제주시 양식장(구좌)	불검출	불검출	적합
18	넙치	25-9-10	제주시 양식장(구좌)	불검출	불검출	적합
19	넙치	25-9-12	서귀포시 양식장(대정)	불검출	불검출	적합
20	넙치	25-9-12	제주시 양식장(한림)	불검출	불검출	적합
21	넙치	25-9-12	제주시 양식장(한림)	불검출	불검출	적합
22	넙치	25-9-12	제주시 양식장(구좌)	불검출	불검출	적합
23	넙치	25-9-17	제주시시 양식장(한림)	불검출	불검출	적합
24	갈치	25-9-17	모슬포수협 위판장	불검출	불검출	적합
25	삼치	25-9-17	추자도수협 위판장	불검출	불검출	적합
26	자리돔	25-9-17	추자도수협 위판장	불검출	불검출	적합
27	쑤기미	25-9-17	추자도수협 위판장	불검출	불검출	적합
28	문어	25-9-17	추자도수협 위판장	불검출	불검출	적합
29	참돔	25-9-17	추자도수협 위판장	불검출	불검출	적합
30	말쥐치	25-9-17	추자도수협 위판장	불검출	불검출	적합
31	잿방어	25-9-17	추자도수협 위판장	불검출	불검출	적합
32	넙치	25-9-19	제주시 양식장(구좌)	불검출	불검출	적합
33	넙치	25-9-19	제주시 양식장(구좌)	불검출	불검출	적합
34	갈치	25-9-19	성산포수협 위판장	불검출	불검출	적합
35	넙치	25-9-22	서귀포시 양식장(성산)	불검출	불검출	적합
36	넙치	25-9-22	서귀포시 양식장(성산)	불검출	불검출	적합
37	강도다리	25-9-22	서귀포시 양식장(성산)	불검출	불검출	적합
38	넙치	25-9-22	서귀포시 양식장(성산)	불검출	불검출	적합
39	넙치	25-9-22	서귀포시 양식장(성산)	불검출	불검출	적합
40	넙치	25-9-22	서귀포시 양식장(성산)	불검출	불검출	적합
41	넙치	25-9-22	서귀포시 양식장(표선)	불검출	불검출	적합
42	넙치	25-9-22	서귀포시 양식장(표선)	불검출	불검출	적합
43	넙치	25-9-22	서귀포시 양식장(표선)	불검출	불검출	적합
44	넙치	25-9-22	서귀포시 양식장(표선)	불검출	불검출	적합
45	넙치	25-9-22	서귀포시 양식장(표선)	불검출	불검출	적합
46	참조기	25-9-22	한림수협 위판장	불검출	불검출	적합

ㅇ 분석항목: 베타핵종(삼중수소) 6건

연번	품명	시료수거일	수거장소	삼중수소 검출량 (Bq/kg)
1	쏨뱅이	25-9-4	제주시수협 위판장	불검출
2	참조기	25-9-4	한림수협 위판장	불검출
3	넙치	25-9-12	서귀포시 양식장(대정)	불검출
4	넙치	25-9-12	제주시 양식장(한림)	불검출
5	넙치	25-9-12	제주시 양식장(구좌)	불검출
6	넙치	25-9-17	제주시 양식장(한림)	불검출

□ ‘25년 수산물 방사능 검사 누계

(단위: 건)

구분	계		세슘, 요오드		삼중수소
	금회	누계	금회	누계	금회	누계
계	52	332	46	262	6	70
넙치	35	227	31	179	4	48
소라	-	3	-	2	-	1
미역	-	2	-	1	-	1
아귀	-	1	-	1	-	-
양태	-	4	-	3	-	1
보구치	-	12	-	9	-	3
성대	-	5	-	4	-	1
붉은메기	-	1	-	1	-	-
쏨뱅이	2	6	1	4	1	2
갈치	4	20	4	17	-	3
가자미	-	1	-	1	-	-
삼치	1	2	1	2	-	-
붕장어	-	1	-	1	-	-
톳	-	2	-	1	-	1
준치	-	4	-	3	-	1
갯장어	-	2	-	1	-	1
황돔	-	2	-	1	-	1
부세	-	1	-	1	-	-
우뭇가사리	-	1	-	1	-	-
오분자기	-	1	-	1	-	-
달고기	-	1	-	1	-	-
고등어	-	7	-	6	-	1
돌돔	-	2	-	1	-	1
쥐치	1	2	1	2	-	-
홍해삼	-	1	-	1	-	-
혹돔	-	2	-	1	-	1
황줄깜정이	-	1	-	1	-	-
호박돔	-	1	-	1	-	-
벤자리	-	1	-	1	-	-
잿방어	1	2	1	2	-	-
갈전갱이	-	2	-	1	-	1
오징어	-	2	-	1	-	1
참조기	3	4	2	3	1	1
전갱이	-	1	-	1	-	-
자리돔	1	1	1	1	-	-
쑤기미	1	1	1	1	-	-
문어	1	1	1	1	-	-
참돔	1	1	1	1	-	-
강도다리	1	1	1	1	-	-