생산단계 수산물 방사능 검사 결과(1월)

□ 개요

ㅇ 검사근거: 「농수산물품질관리법」 제61조(안전성조사)

ㅇ 검사대상: 생산단계(유통·출하 전) 제주산 수산물

ㅇ 기간(검사 종료일 기준): `26. 1. 1. ~ 1. 31.

ㅇ 검사항목: 방사성 세슘(134+137Cs), 요오드(131I)

* 판정기준(Bq/kg): 세슘 100 이하, 요오드 100 이하

□ 검사결과: 4건 검사(적합 4건, 부적합 0건)

ㅇ 분석항목: 감마핵종(세슘, 요오드) 4건

연번	품명	시료수거일	수거장소	세슘검출량 (Bq/kg)	요오드검출량 (Bq/kg)	적부 판정
1	넙치	26-1-2	제주시 양식장(조천)	불검출	불검출	적합
2	넙치	26-1-6	서귀포시 양식장(대정)	불검출	불검출	적합
3	넙치	26-1-7	제주시 양식장(한림)	불검출	불검출	적합
4	넙치	26-1-22	제주시 양식장(구좌)	불검출	불검출	적합

□ ‘26년 수산물 방사능 검사 누계

(단위: 건)

구분	계		세슘, 요오드		삼중수소
	금회	누계	금회	누계	금회	누계
계	4	4	4	4	0	0
넙치	4	4	4	4	-	0